## kopt
Būvniecības koptāme
Būves nosaukums: Skola
Būves adrese: Jura Mātera iela 11, Auce, Auces novads, LV-3708
Tāme sastādīta 2017. gada __. ________________
Nr. | Objekta nosaukums | Objekta izmaksas
p.k. |  | (eur)
1 | Auces vidusskolas telpu atjaunošana | 0
| Kopā | 0
| Pievienotās vērtības nodoklis (21% ) | 0
| Pavisam kopā | 0

## kopsavilk
Kopsavilkuma aprēķins pa darbu vai konstruktīvo elementu veidiem
Būves nosaukums: Skola
Objekta nosaukums: Auces vidusskolas telpu atjaunošana
Objekta adrese: Jura Mātera iela 11, Auce, Auces novads, LV-3708
[6 empty] | Par kopējo summu, eur | 0
[6 empty] | Kopējā darbietilpība, c/st | 0
Tāme sastādīta 2017. gada __. ________________
Nr.p.k. | Kods, tāmes Nr. | Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums | Tāmes izmaksa (eur) | Tai skaitā: |  |  | Darbietilpība (c/h)
|  |  |  | Darba alga (eur) | Materiāli (eur) | Mehānismi (eur)
1.Vispārējie būvdarbi
1 | 1-2.1 | Ēdamzāles priekštelpas grīdas remonts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 1-2.2 | Ēdamzāles grīdas remonts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 1-3.1 | Kabineta 005/4 remonts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 1-3.2 | Kabineta 005/11 remonts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 1-4.1 | Ģērbtuves 006/12 telpas remonts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 1-4.2 | Ģērbtuves 006/17 telpas remonts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 1-4.3 | Dušas telpu 006/10,11,13 remonts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 1-4.4 | Dušas telpu 006/14,15,16 remonts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 1-5 | Bibliotēkas telpu 010/1 un 2 remonts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 1-6 | Koridors 3.st 010/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 1-7 | Koridors 1.st 006/1 un 19 telpu remonts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 1-8 | Koridors 1.st 006/9 telpas remonts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Kopā | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Virsizdevumi __%
T.sk.darba aizsardzība
Peļņa__%
Darba devēja soc.nodoklis (23.59%)
Pavisam kopā

## 1-2.1
Lokālā tāme Nr.1-2.1
Ēdamzāles priekštelpas grīdas remonts
Būves nosaukums: Skola
Objekta nosaukums: Auces vidusskolas telpu atjaunošana
Objekta adrese: Jura Mātera iela 11, Auce, Auces novads, LV-3708
Tāme sastādīta 2017. gada tirgus cenās | [10 empty] | Tāmes izmaksas |  | 0
Nr. | Kods | Darba | Mērvie-nība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
p.k. |  | nosaukums |  |  | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (eur/h) | darba alga (eur) | materiāli (eur) | mehā-nismi (eur) | kopā (eur) | darb-ietilpība (c/h) | darba alga (eur) | materiāli (eur) | mehā-nismi (eur) | kopā (eur)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 | 02-00000 | 1. DEMONTĀŽAS DARBI
2 |  | Grīdas seguma demontāža (linolejs) | m2 | 17
3 |  | Grīdas betona kārtas noslīpēšana 30 mm | m2 | 17
4 |  | Būvgružu izvešana un utilizācija k=1,2 | m3 | 1
5 | 10-00000 | 3. GRĪDAS
6 |  | Grīdas gruntēšana | m2 | 17
8 |  | Grīdas atjaunošana/labošana ar izlīdzinošo kārtu 30mm | m2 | 17
9 |  | Grīdas sagatavošana (gala špaktelēšana, slīpēšana 1 - 2mm) | m2 | 17
10 |  | Linoleja Class 42, biezums 2,5mm, heterogens, ieklāšana telpās , pielīmēšana. | m2 | 17
14 |  | Koka grīdlīstes krāsošana, montāža 60mm | m | 16.54
Kopā
|  | Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi | [8 empty] | __%
Tiešās izmaksas kopā

## 1-2.2
Lokālā tāme Nr.1-2.2
Ēdamzāles grīdas remonts
Būves nosaukums: Skola
Objekta nosaukums: Auces vidusskolas telpu atjaunošana
Objekta adrese: Jura Mātera iela 11, Auce, Auces novads, LV-3708
Tāme sastādīta 2017. gada tirgus cenās | [10 empty] | Tāmes izmaksas |  | 0
Nr. | Kods | Darba | Mērvie-nība | Dau-dzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
p.k. |  | nosaukums |  |  | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (eur/h) | darba alga (eur) | materiāli (eur) | mehā-nismi (eur) | kopā (eur) | darb-ietilpība (c/h) | darba alga (eur) | materiāli (eur) | mehā-nismi (eur) | kopā (eur)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 | 02-00000 | 1. DEMONTĀŽAS DARBI
2 |  | Grīdas seguma demontāža (linolejs) | m2 | 159.9
3 |  | Grīdas betona kārtas noslīpēšana 30 mm | m2 | 159.9
4 |  | Būvgružu izvešana un utilizācija k=1,2 | m3 | 4
5 | 10-00000 | 3. GRĪDAS
6 |  | Grīdas gruntēšana | m2 | 159.9
8 |  | Grīdas atjaunošana/labošana ar izlīdzinošo kārtu 30mm | m2 | 159.9
9 |  | Grīdas sagatavošana (gala špaktelēšana, slīpēšana 1 - 2mm) | m2 | 159.9
10 |  | Linoleja Class 42, biezums 2,5mm, heterogens, ieklāšana telpās , pielīmēšana. | m2 | 159.9
14 |  | Koka grīdlīstes krāsošana, montāža 60mm | m | 88.23
Kopā
|  | Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi | [8 empty] | __%
Tiešās izmaksas kopā

## 1-3.1
Lokālā tāme Nr.1-3.1
Kabineta 005/4 remonts
Būves nosaukums: Skola
Objekta nosaukums: Auces vidusskolas telpu atjaunošana
Objekta adrese: Jura Mātera iela 11, Auce, Auces novads, LV-3708
Tāme sastādīta 2017. gada tirgus cenās | [10 empty] | Tāmes izmaksas |  | 0
Nr. | Kods | Darba | Mērvie-nība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
p.k. |  | nosaukums |  |  | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (eur/h) | darba alga (eur) | materiāli (eur) | mehā-nismi (eur) | kopā (eur) | darb-ietilpība (c/h) | darba alga (eur) | materiāli (eur) | mehā-nismi (eur) | kopā (eur)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 | 02-00000 | 1. DEMONTĀŽAS DARBI
2 |  | Sienu attīrīšana | m2 | 156.73
3 |  | Vienviru durvju demontāža 1000x2000 | gb | 1
4 |  | Elektroinstalācijas demontāža | m2 | 156.73
5 |  | Grīdas betona kārtas noslīpēšana 30 mm | m2 | 66.4
6 |  | Būvgružu izvešana un utilizācija k=1,2 | m3 | 3
7 | 08-00000 | 2. DURVIS
8 |  | Individuāli izgatavotas masīvkoka durvis 900x2100 slēdzene, ar montāžu | gab | 1
9 |  | Koka durvju klēdes montāža ar krāsošanu | kompl | 1
10 |  | Durvju atdures montāža | gab | 1
11 |  | Montāžas putas | gab | 1
12 |  | Durvju ailes apdare | tek.m | 15
13 |  | Durvju ailes gruntēšana, krāsošana 3 kārtas | tek.m | 15
14 | 10-00000 | 3. GRĪDAS
6 |  | Grīdas gruntēšana | m2 | 66.4
15 |  | Grīdas atjaunošana/labošana ar izlīdzinošo kārtu 30mm | m2 | 66.4
16 |  | Grīdas sagatavošana (gala špaktelēšana, slīpēšana 1 - 2mm) | m2 | 66.4
17 |  | Linoleja Class 42, biezums 2,5mm, heterogens, ieklāšana telpās , pielīmēšana, savienošana ar kausēšanu, viersmu vaskošana, grīdlistu uzstādīšana | m2 | 66.4
18 |  | Koka grīdlīstes krāsošana, montāža 60mm | m | 52
19 | 10-00000 | 4. SIENAS
22 |  | Sienas virsmas gruntēšana | m2 | 156.73
23 |  | Sienas špaktelēšana | m2 | 156.73
24 |  | Sienas slīpēšana | m2 | 156.73
25 |  | Sienas gruntēšana | m2 | 156.73
26 |  | Sienas krāsošana 2x | m2 | 156.73
27 |  | Krāsa | m2 | 156.73
28 |  | Krāsas tonēšana gaišājā tonī | m2 | 156.73
29 |  | Sastatnes | m2 | 156.73
30 |  | Palīgmateriāli (plēves, stūrīši, akrils utt.) | m2 | 156.73
24 |  | Sienu flīzēšana | m2 | 1.5
31 | 10-00000 | 5. GRIESTI
32 |  | Piekargriestu izbūve, plātnes 600x600 | m2 | 66.4
33 |  | Palīgmateriāli | m2 | 66.4
34 |  | Sastatnes | m2 | 66.4
35 | 18-00000 | 6.ELEKTROAPGĀDE
36 |  | Kabelis NYM 3x1,5 | m | 369.5
37 |  | Kabelis NYM3,2,5 | m | 470
38 |  | Sadalne Z/A 24 moduļu, IP20 ar N un PE kopnēm | gab. | 2
39 |  | Automātslēdzis 3f C32A | gab. | 6
40 |  | Automātslēdzis 1f C16A | gab. | 14
41 |  | Automātslēdzis 1f C10A | gab. | 14
42 |  | Automātslēdzis 1f C6A | gab. | 14
43 |  | Diferenciāla aizsardzība 1f 16A, 30mA | gab. | 3
44 |  | LED apgaismojuma panelis z/a (600x600 mm, temperatūra 3000-4000 K) | gab. | 22
45 |  | Ugunsgrēka atklāšanas, apsardzes signalizācijas sistēmas pārbūve vietās, kur izbūvē piekargriestus | m2 | 68.6
46 |  | Kontaktligzda z/a ar zemējuma spaili 230V 16A IP20 | gab. | 8
47 |  | Pārslēdzis z/a 230V 10A IP20 | gab. | 2
48 |  | Slēdzis z/a 230V 10A IP20 | gab. | 1
49 |  | Montāžas kārbas | gab. | 11
50 |  | Evakuācijas lampa | gab. | 1
51 |  | 7. SANTEHNIKA
52 | 14-00000 | Ū1 ūdensapgādes tīkli
53 |  | Plastmasas c. ar šķiedrām dn20x1,9 | m | 2
54 |  | Siltumizolācija b=9mm dn25 caurulei | m | 2
55 |  | Lodveida ventīlis d20 | gab. | 1
56 |  | Veidgabali, stiprinājumi | kpl | 1
57 | 14-00000 | T3 karstā ūdensvada tīkli
58 |  | Plastmasas c. ar šķiedrām 20x3.4 | m | 2
59 |  | Lodveida ventīlis d20 | gab. | 2
60 |  | Siltumizolācija b=20mm dn25 caurulei | gab. | 1
61 |  | Stiprinājumi, veidgabali | kpl | 1
62 | 16-00000 | K1 kanalizācijas tīkli
63 |  | PVC sadzīves kanalizācijas caurule dn50 | m | 2
64 |  | Veidgabali, stiprinājumi | kpl | 2
65 |  | Ugunsdroša manžete dn50 | gb | 8
66 |  | Santehnisko ierīču montāža | gb. | 1
67 |  | Roku mazgātne komplektā ar sifonu | kpl. | 1
68 |  | Santehnisko ierīču montāža | gb. | 1
69 |  | Roku mazgātnes jaucējkrāns | gb. | 1
70 |  | 8. SPECIALIZĒTI DARBI
71 |  | Ventilācijas šahtu apšūšana ar ģipškartonu uz metāla karkasa un apdare. | m2 | 14
Kopā
|  | Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi | [8 empty] | __%
Tiešās izmaksas kopā

## 1-3.2
Lokālā tāme Nr.1-3.2
Kabineta 005/11 remonts
Būves nosaukums: Skola
Objekta nosaukums: Auces vidusskolas telpu atjaunošana
Objekta adrese: Jura Mātera iela 11, Auce, Auces novads, LV-3708
Tāme sastādīta 2017. gada tirgus cenās | [10 empty] | Tāmes izmaksas |  | 0
Nr. | Kods | Darba | Mērvie-nība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
p.k. |  | nosaukums |  |  | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (eur/h) | darba alga (eur) | materiāli (eur) | mehā-nismi (eur) | kopā (eur) | darb-ietilpība (c/h) | darba alga (eur) | materiāli (eur) | mehā-nismi (eur) | kopā (eur)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 | 02-00000 | 1. DEMONTĀŽAS DARBI
2 |  | Sienu attīrīšana | m2 | 76.8
3 |  | Vienviru durvju demontāža 1000x2000 | gb | 1
4 |  | Elektroinstalācijas demontāža | m2 | 76.8
5 |  | Grīdas betona kārtas noslīpēšana 30 mm | m2 | 35.4
6 |  | Būvgružu izvešana un utilizācija k=1,2 | m3 | 3
7 | 08-00000 | 2. DURVIS
8 |  | Individuāli izgatavotas masīvkoka durvis 900x2100 slēdzene, ar montāžu | gab | 1
9 |  | Koka durvju klēdes montāža ar krāsošanu | kompl | 1
10 |  | Durvju atdures montāža | gab | 1
11 |  | Montāžas putas | gab | 1
12 |  | Durvju ailes apdare | tek.m | 15
13 |  | Durvju ailes gruntēšana, krāsošana 3 kārtas | tek.m | 15
14 | 10-00000 | 3. GRĪDAS
6 |  | Grīdas gruntēšana | m2 | 35.4
15 |  | Grīdas atjaunošana/labošana ar izlīdzinošo kārtu 30mm | m2 | 35.4
16 |  | Grīdas sagatavošana (gala špaktelēšana, slīpēšana 1 - 2mm) | m2 | 35.4
17 |  | Linoleja Class 42, biezums 2,5mm, heterogens, ieklāšana telpās , pielīmēšana, savienošana ar kausēšanu, viersmu vaskošana, grīdlistu uzstādīšana | m2 | 35.4
18 |  | Koka grīdlīstes krāsošana, montāža 60mm | m | 31
19 | 10-00000 | 4. SIENAS
20 |  | Ģipškartona starpsienu 150mm metāla karkasā, ģipškartona plāksnes GKB, 2x12,5mm ar šuvju špaktelēšanu, montāža | m2 | 23.16
21 |  | Starpienu izolācijas ar akmens vati Paroc eXtra vai ekvivalentu b=75mm | m2 | 23.16
22 |  | Sienas virsmas gruntēšana | m2 | 123.12
23 |  | Sienas špaktelēšana | m2 | 123.12
24 |  | Sienas slīpēšana | m2 | 123.12
25 |  | Sienas gruntēšana | m2 | 123.12
26 |  | Sienas krāsošana 2x | m2 | 123.12
27 |  | Krāsa | m2 | 123.12
28 |  | Krāsas tonēšana gaišājā tonī | m2 | 123.12
29 |  | Sastatnes | m2 | 123.12
30 |  | Palīgmateriāli (plēves, stūrīši, akrils utt.) | m2 | 123.12
24 |  | Sienu flīzēšana | m2 | 1.5
31 | 10-00000 | 5. GRIESTI
32 |  | Piekargriestu izbūve, plātnes 600x600 | m2 | 35.4
33 |  | Palīgmateriāli | m2 | 35.4
34 |  | Sastatnes | m2 | 35.4
35 | 18-00000 | 6.ELEKTROAPGĀDE
36 |  | Kabelis NYM 3x1,5 | m | 369.5
37 |  | Kabelis NYM3,2,5 | m | 470
38 |  | Sadalne Z/A 24 moduļu, IP20 ar N un PE kopnēm | gab. | 2
39 |  | Automātslēdzis 3f C32A | gab. | 6
40 |  | Automātslēdzis 1f C16A | gab. | 14
41 |  | Automātslēdzis 1f C10A | gab. | 14
42 |  | Automātslēdzis 1f C6A | gab. | 14
43 |  | Diferenciāla aizsardzība 1f 16A, 30mA | gab. | 3
44 |  | LED apgaismojuma panelis z/a (600x600 mm, temperatūra 3000-4000 K) | gab. | 16
45 |  | Ugunsgrēka atklāšanas, apsardzes signalizācijas sistēmas pārbūve vietās, kur izbūvē piekargriestus | m2 | 68.6
46 |  | Kontaktligzda z/a ar zemējuma spaili 230V 16A IP20 | gab. | 8
47 |  | Pārslēdzis z/a 230V 10A IP20 | gab. | 2
48 |  | Slēdzis z/a 230V 10A IP20 | gab. | 1
49 |  | Montāžas kārbas | gab. | 11
50 |  | Evakuācijas lampa | gab. | 1
51 |  | 7. SANTEHNIKA
52 | 14-00000 | Ū1 ūdensapgādes tīkli
53 |  | Plastmasas c. ar šķiedrām dn20x1,9 | m | 4
54 |  | Siltumizolācija b=9mm dn25 caurulei | m | 4
55 |  | Lodveida ventīlis d20 | gab. | 1
56 |  | Veidgabali, stiprinājumi | kpl | 1
57 | 14-00000 | T3 karstā ūdensvada tīkli
58 |  | Plastmasas c. ar šķiedrām 20x3.4 | m | 4
59 |  | Lodveida ventīlis d20 | gab. | 4
60 |  | Siltumizolācija b=20mm dn25 caurulei | gab. | 1
61 |  | Stiprinājumi, veidgabali | kpl | 1
62 | 16-00000 | K1 kanalizācijas tīkli
63 |  | PVC sadzīves kanalizācijas caurule dn50 | m | 4
64 |  | Veidgabali, stiprinājumi | kpl | 2
65 |  | Ugunsdroša manžete dn50 | gb | 8
66 |  | Santehnisko ierīču montāža | gb. | 1
67 |  | Roku mazgātne komplektā ar sifonu | kpl. | 1
68 |  | Santehnisko ierīču montāža | gb. | 1
69 |  | Roku mazgātnes jaucējkrāns | gb. | 1
70 |  | 8. SPECIALIZĒTI DARBI
71 |  | Ventilācijas šahtu apšūšana ar ģipškartonu uz metāla karkasa un apdare. | m2 | 32
Kopā
|  | Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi | [8 empty] | __%
Tiešās izmaksas kopā

## 1-4.1
Lokālā tāme Nr.1-4.1
Ģērbtuves 006/12 telpas remonts
Būves nosaukums: Skola
Objekta nosaukums: Auces vidusskolas telpu atjaunošana
Objekta adrese: Jura Mātera iela 11, Auce, Auces novads, LV-3708
Tāme sastādīta 2017. gada tirgus cenās | [10 empty] | Tāmes izmaksas |  | 0
Nr. | Kods | Darba | Mērvie-nība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
p.k. |  | nosaukums |  |  | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (eur/h) | darba alga (eur) | materiāli (eur) | mehā-nismi (eur) | kopā (eur) | darb-ietilpība (c/h) | darba alga (eur) | materiāli (eur) | mehā-nismi (eur) | kopā (eur)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 | 02-00000 | 1. DEMONTĀŽAS DARBI
2 |  | Sienu attīrīšana | m2 | 66.05
4 |  | Flīžu nokalšana | m2 | 46
6 |  | Vienviru durvju demontāža | gb | 1
7 |  | Grīdas betona kārtas noslīpēšana 30 mm | m2 | 16.5
8 |  | Elektroinstalācijas demontāža | m2 | 66.05
9 |  | Būvgružu izvešana un utilizācija k=1,2 | m3 | 2
10 | 08-00000 | 2. DURVIS
12 |  | Individuāli izgatavotas masīvkoka durvis 900x2100 slēdzene, ar montāžu | gab | 1
13 |  | Koka durvju klēdes montāža ar krāsošanu | kompl | 1
14 |  | Durvju atdures montāža | gab | 1
15 |  | Montāžas putas | gab | 1
16 |  | Durvju ailes apdare | tek.m | 15
17 |  | Durvju ailes gruntēšana, krāsošana 3 kārtas | tek.m | 15
18 | 10-00000 | 3. GRĪDAS
6 |  | Grīdas gruntēšana | m2 | 16.5
19 |  | Grīdas atjaunošana/labošana ar izlīdzinošo kārtu 30mm | m2 | 16.5
22 |  | Hidroizolācijas kārtas ierīkošana | m2 | 16.5
23 |  | Grīdas flīzēšana | m2 | 16.5
24 |  | Flīzes akmens masas 300*300*8 mm, saskaņot ar pasūtītāju | m2 | 16.5
25 |  | Flīžu līme | kg | 68.33
26 |  | Šuvju aizpildītājs | kg | 4.88
29 | 10-00000 | 4. SIENAS
31 |  | Sienu atsevišķu vietu apmešana | m2 | 46
32 |  | Grunts | l | 15.58
33 |  | Apmetums | kg | 877.4
34 |  | Sienas virsmas gruntēšana | m2 | 66.05
35 |  | Hidroizolācijas kārtas ierīkošana | m2 | 12
36 |  | Sienu flīzēšana ar keramiskajām flīzēm un šuvju aizpildīšana | m2 | 12
37 |  | Sienas špaktelēšana | m2 | 66.05
38 |  | Sienas slīpēšana | m2 | 66.05
39 |  | Sienas gruntēšana | m2 | 66.05
40 |  | Sienas krāsošana 2x | m2 | 66.05
41 |  | Krāsa | m2 | 66.05
42 |  | Krāsas tonēšana gaišājā tonī | m2 | 66.05
43 |  | Sastatnes | m2 | 66.05
44 |  | Palīgmateriāli (plēves, stūrīši, akrils utt.) | m2 | 66.05
45 | 10-00000 | 5. GRIESTI
46 |  | Piekargriestu izbūve, plātnes 600x600 mitrumizturīgas | m2 | 16.5
47 |  | Palīgmateriāli | m2 | 16.5
48 |  | Sastatnes | m2 | 16.5
49 | 18-00000 | 6.ELEKTROAPGĀDE
50 |  | Kabelis NYM 3x1,5 | m | 80
51 |  | Kabelis NYM3,2,5 | m | 60
58 |  | LED apgaismojuma panelis z/a (600x600 mm, temperatūra 3000-4000 K) | gab. | 6
59 |  | Ugunsgrēka atklāšanas, apsardzes signalizācijas sistēmas pārbūve vietās, kur izbūvē piekargriestus | m2 | 16.5
60 |  | Kontaktligzda z/a ar zemējuma spaili 230V 16A IP20 | gab. | 4
62 |  | Slēdzis z/a 230V 10A IP20 | gab. | 1
63 |  | Montāžas kārbas | gab. | 6
64 |  | Evakuācijas lampa | gab. | 2
97 | 17-00000 | 8. VENTILĀCIJA
98 |  | Cinkotu skārda gaisa vadu 100mm montāža (t.sk veidgabali) | m | 16
99 |  | Nosūces ventilatora montāža | gb. | 2
100 |  | Nosūces ventilators ar gultņu motoru ar vārstu, 95m3/h, d=100 | gb. | 2
101 |  | Ventilācijas restu montāža durvīs | gb. | 1
102 |  | Ventilācijas reste 150x300 | gb. | 1
103 |  | Montāžas materiāli | kpl. | 1
Kopā
|  | Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi | [8 empty] | __%
Tiešās izmaksas kopā

## 1-4.2
Lokālā tāme Nr.1-4.2
Ģērbtuves 006/17 telpas remonts
Būves nosaukums: Skola
Objekta nosaukums: Auces vidusskolas telpu atjaunošana
Objekta adrese: Jura Mātera iela 11, Auce, Auces novads, LV-3708
Tāme sastādīta 2017. gada tirgus cenās | [10 empty] | Tāmes izmaksas |  | 0
Nr. | Kods | Darba | Mērvie-nība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
p.k. |  | nosaukums |  |  | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (eur/h) | darba alga (eur) | materiāli (eur) | mehā-nismi (eur) | kopā (eur) | darb-ietilpība (c/h) | darba alga (eur) | materiāli (eur) | mehā-nismi (eur) | kopā (eur)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 | 02-00000 | 1. DEMONTĀŽAS DARBI
2 |  | Sienu attīrīšana | m2 | 68.2
4 |  | Flīžu nokalšana | m2 | 42
6 |  | Vienviru durvju demontāža | gb | 1
7 |  | Grīdas betona kārtas noslīpēšana 30 mm | m2 | 15.9
8 |  | Elektroinstalācijas demontāža | m2 | 68.2
9 |  | Būvgružu izvešana un utilizācija k=1,2 | m3 | 2
10 | 08-00000 | 2. DURVIS
12 |  | Individuāli izgatavotas masīvkoka durvis 900x2100 slēdzene, ar montāžu | gab | 1
13 |  | Koka durvju klēdes montāža ar krāsošanu | kompl | 1
14 |  | Durvju atdures montāža | gab | 1
15 |  | Montāžas putas | gab | 1
16 |  | Durvju ailes apdare | tek.m | 15
17 |  | Durvju ailes gruntēšana, krāsošana 3 kārtas | tek.m | 15
18 | 10-00000 | 3. GRĪDAS
6 |  | Grīdas gruntēšana | m2 | 16.5
19 |  | Grīdas atjaunošana/labošana ar izlīdzinošo kārtu 30mm | m2 | 15.9
22 |  | Hidroizolācijas kārtas ierīkošana | m2 | 15.9
23 |  | Grīdas flīzēšana | m2 | 15.9
24 |  | Flīzes akmens masas 300*300*8 mm, saskaņot ar pasūtītāju | m2 | 15.9
25 |  | Flīžu līme | kg | 63
26 |  | Šuvju aizpildītājs | kg | 4
29 | 10-00000 | 4. SIENAS
31 |  | Sienu atsevišku vietu apmešana | m2 | 42
32 |  | Grunts | l | 14.7
33 |  | Apmetums | kg | 722.06
34 |  | Sienas virsmas gruntēšana | m2 | 68.2
35 |  | Hidroizolācijas kārtas ierīkošana | m2 | 12
36 |  | Sienu flīzēšana ar keramiskajām flīzēm un šuvju aizpildīšana | m2 | 12
37 |  | Sienas špaktelēšana | m2 | 68.2
38 |  | Sienas slīpēšana | m2 | 68.2
39 |  | Sienas gruntēšana | m2 | 68.2
40 |  | Sienas krāsošana 2x | m2 | 68.2
41 |  | Krāsa | m2 | 68.2
42 |  | Krāsas tonēšana gaišājā tonī | m2 | 68.2
43 |  | Sastatnes | m2 | 68.2
44 |  | Palīgmateriāli (plēves, stūrīši, akrils utt.) | m2 | 68.2
45 | 10-00000 | 5. GRIESTI
46 |  | Piekargriestu izbūve, plātnes 600x600 mitrumizturīgas | m2 | 15.9
47 |  | Palīgmateriāli | m2 | 15.9
48 |  | Sastatnes | m2 | 15.9
49 | 18-00000 | 6.ELEKTROAPGĀDE
50 |  | Kabelis NYM 3x1,5 | m | 80
51 |  | Kabelis NYM3,2,5 | m | 60
58 |  | LED apgaismojuma panelis z/a (600x600 mm, temperatūra 3000-4000 K) | gab. | 6
59 |  | Ugunsgrēka atklāšanas, apsardzes signalizācijas sistēmas pārbūve vietās, kur izbūvē piekargriestus | m2 | 15.9
60 |  | Kontaktligzda z/a ar zemējuma spaili 230V 16A IP20 | gab. | 4
62 |  | Slēdzis z/a 230V 10A IP20 | gab. | 1
63 |  | Montāžas kārbas | gab. | 6
64 |  | Evakuācijas lampa | gab. | 1
97 | 17-00000 | 8. VENTILĀCIJA
98 |  | Cinkotu skārda gaisa vadu 100mm montāža (t.sk veidgabali) | m | 16
99 |  | Nosūces ventilatora montāža | gb. | 2
100 |  | Nosūces ventilators ar gultņu motoru ar vārstu, 95m3/h, d=100 | gb. | 2
101 |  | Ventilācijas restu montāža durvīs | gb. | 1
102 |  | Ventilācijas reste 150x300 | gb. | 1
103 |  | Montāžas materiāli | kpl. | 1
Kopā
|  | Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi | [8 empty] | __%
Tiešās izmaksas kopā

## 1-4.3
Lokālā tāme Nr.1-4.3
Dušas telpu 006/10,11,13 remonts
Būves nosaukums: Skola
Objekta nosaukums: Auces vidusskolas telpu atjaunošana
Objekta adrese: Jura Mātera iela 11, Auce, Auces novads, LV-3708
Tāme sastādīta 2017. gada tirgus cenās | [10 empty] | Tāmes izmaksas |  | 0
Nr. | Kods | Darba | Mērvie-nība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
p.k. |  | nosaukums |  |  | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (eur/h) | darba alga (eur) | materiāli (eur) | mehā-nismi (eur) | kopā (eur) | darb-ietilpība (c/h) | darba alga (eur) | materiāli (eur) | mehā-nismi (eur) | kopā (eur)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 | 02-00000 | 1. DEMONTĀŽAS DARBI
2 |  | Sienu attīrīšana | m2 | 70.02
3 |  | Sienu demontāža | m2 | 21
4 |  | Flīžu nokalšana | m2 | 42.8
6 |  | Vienviru durvju demontāža | gb | 3
7 |  | Grīdas betona kārtas noslīpēšana 30 mm | m2 | 8.1
8 |  | Elektroinstalācijas demontāža | m2 | 70.02
9 |  | Būvgružu izvešana un utilizācija k=1,2 | m3 | 2
10 | 08-00000 | 2. DURVIS
12 |  | Individuāli izgatavotas masīvkoka durvis 900x2100 slēdzene, ar montāžu | gab | 3
13 |  | Koka durvju klēdes montāža ar krāsošanu | kompl | 3
14 |  | Durvju atdures montāža | gab | 3
15 |  | Montāžas putas | gab | 2
16 |  | Durvju ailes apdare | tek.m | 66
17 |  | Durvju ailes gruntēšana, krāsošana 3 kārtas | tek.m | 66
18 | 10-00000 | 3. GRĪDAS
6 |  | Grīdas gruntēšana | m2 | 8.1
19 |  | Grīdas atjaunošana/labošana ar izlīdzinošo kārtu 30mm | m2 | 8.1
22 |  | Hidroizolācijas kārtas ierīkošana | m2 | 8.1
23 |  | Grīdas flīzēšana | m2 | 8.1
24 |  | Flīzes akmens masas 300*300*8 mm, saskaņot ar pasūtītāju | m2 | 8.1
25 |  | Flīžu līme | kg | 37
26 |  | Šuvju aizpildītājs | kg | 3
29 | 10-00000 | 4. SIENAS
30 |  | Starpsienu izbūve. Mitrumizturīgs ģipškartons x2 no katras puses, pirmās kārtas šuvju špaktelēšana, uz metāla karkasa (b=100mm), profilu solis 400mm, pildīts ar vati Paroc Extra | m2 | 21
31 |  | Sienu atsevišku vietu apmešana | m2 | 42.8
32 |  | Grunts | l | 15.58
33 |  | Apmetums | kg | 877.4
34 |  | Sienas virsmas gruntēšana | m2 | 70.02
35 |  | Hidroizolācijas kārtas ierīkošana | m2 | 70.02
36 |  | Sienu flīzēšana ar keramiskajām flīzēm un šuvju aizpildīšana | m2 | 70.02
37 |  | Sienas špaktelēšana | m2 | 42.8
38 |  | Sienas slīpēšana | m2 | 42.8
39 |  | Sienas gruntēšana | m2 | 42.8
40 |  | Sienas krāsošana 2x | m2 | 42.8
41 |  | Krāsa | m2 | 42.8
42 |  | Krāsas tonēšana gaišājā tonī | m2 | 42.8
43 |  | Sastatnes | m2 | 42.8
44 |  | Palīgmateriāli (plēves, stūrīši, akrils utt.) | m2 | 42.8
45 | 10-00000 | 5. GRIESTI
46 |  | Piekargriestu izbūve, plātnes 600x600 mitrumizturīgas | m2 | 8.1
47 |  | Palīgmateriāli | m2 | 8.1
48 |  | Sastatnes | m2 | 8.1
49 | 18-00000 | 6.ELEKTROAPGĀDE
50 |  | Kabelis NYM 3x1,5 | m | 60
51 |  | Kabelis NYM3,2,5 | m | 40
58 |  | LED apgaismojuma panelis z/a (600x600 mm, temperatūra 3000-4000 K) | gab. | 4
59 |  | Ugunsgrēka atklāšanas, apsardzes signalizācijas sistēmas pārbūve vietās, kur izbūvē piekargriestus | m2 | 8.1
60 |  | Kontaktligzda z/a ar zemējuma spaili 230V 16A IP20 | gab. | 2
62 |  | Slēdzis z/a 230V 10A IP20 | gab. | 2
63 |  | Montāžas kārbas | gab. | 4
64 |  | Evakuācijas lampa | gab. | 2
65 |  | 7. SANTEHNIKA
66 | 14-00000 | Ū1 ūdensapgādes tīkli
67 |  | Plastmasas c. ar šķiedrām dn20x1,9 | m | 20
68 |  | Plastmasas c. ar šķiedrām dn25x2,3 | m | 6
69 |  | Siltumizolācija b=9mm dn25 caurulei | m | 25
70 |  | Lodveida ventīlis d20 | gab. | 8
71 |  | Iekārtu noslēgventīļi d15 | gab. | 8
72 |  | Veidgabali, stiprinājumi | kpl | 1
73 | 14-00000 | T3 karstā ūdensvada tīkli
74 |  | Plastmasas c. ar šķiedrām 20x3.4 | m | 20
75 |  | Plastmasas c. ar šķiedrām 25x4.2 | m | 6
76 |  | Lodveida ventīlis d20 | gab. | 8
77 |  | Iekārtu noslēgventīļi d15 | gab. | 8
78 |  | Siltumizolācija b=20mm dn25 caurulei | gab. | 25
79 |  | Stiprinājumi, veidgabali | kpl | 1
80 | 16-00000 | K1 kanalizācijas tīkli
81 |  | PVC sadzīves kanalizācijas caurule dn110 | m | 4
82 |  | PVC sadzīves kanalizācijas caurule dn50 | m | 10
83 |  | Veidgabali, stiprinājumi | kpl | 1
84 |  | Ugunsdroša manžete dn110 | gb | 1
85 |  | Ugunsdroša manžete dn50 | gb | 1
86 |  | Caurumu urbšana pārsegumos, sienās | vietas | 4
87 |  | Santehnisko ierīču montāža | gb. | 2
88 |  | Klozetpods ar skalojamo kasti, komplektā ar vāku | gb. | 1
89 |  | Roku mazgātne komplektā ar sifonu | kpl. | 1
90 |  | Santehnisko ierīču montāža | gb. | 2
91 |  | Roku mazgātnes jaucējkrāns | gb. | 2
92 |  | Dušas jaucējkrāns ar dušas sietiņu | gb. | 3
93 |  | Grīdas trapu montāža | gb. | 3
94 |  | nerūsējošā tērauda traps Ø 100 mm | gb. | 3
95 |  | Dušas aizslietņa uzstādīšana | gb. | 3
96 |  | Papilddarbi | kpl. | 1
97 | 17-00000 | 8. VENTILĀCIJA
98 |  | Cinkotu skārda gaisa vadu 100mm montāža (t.sk veidgabali) | m | 6
99 |  | Nosūces ventilatora montāža | gb. | 3
100 |  | Nosūces ventilators ar gultņu motoru ar vārstu, 95m3/h, d=100 | gb. | 3
101 |  | Ventilācijas restu montāža durvīs | gb. | 3
102 |  | Ventilācijas reste 150x300 | gb. | 3
103 |  | Montāžas materiāli | kpl. | 1
Kopā
|  | Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi | [8 empty] | __%
Tiešās izmaksas kopā

## 1-4.4
Lokālā tāme Nr.1-4.4
Dušas telpu 006/14,15,16 remonts
Būves nosaukums: Skola
Objekta nosaukums: Auces vidusskolas telpu atjaunošana
Objekta adrese: Jura Mātera iela 11, Auce, Auces novads, LV-3708
Tāme sastādīta 2017. gada tirgus cenās | [10 empty] | Tāmes izmaksas |  | 0
Nr. | Kods | Darba | Mērvie-nība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
p.k. |  | nosaukums |  |  | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (eur/h) | darba alga (eur) | materiāli (eur) | mehā-nismi (eur) | kopā (eur) | darb-ietilpība (c/h) | darba alga (eur) | materiāli (eur) | mehā-nismi (eur) | kopā (eur)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 | 02-00000 | 1. DEMONTĀŽAS DARBI
2 |  | Sienu attīrīšana | m2 | 72
3 |  | Sienu demontāža | m2 | 23
4 |  | Flīžu nokalšana | m2 | 41.6
6 |  | Vienviru durvju demontāža | gb | 3
7 |  | Grīdas betona kārtas noslīpēšana 30 mm | m2 | 7.6
8 |  | Elektroinstalācijas demontāža | m2 | 72
9 |  | Būvgružu izvešana un utilizācija k=1,2 | m3 | 2
10 | 08-00000 | 2. DURVIS
12 |  | Individuāli izgatavotas masīvkoka durvis 900x2100, slēdzene, ar montāžu | gab | 3
13 |  | Koka durvju klēdes montāža ar krāsošanu | kompl | 3
14 |  | Durvju atdures montāža | gab | 3
15 |  | Montāžas putas | gab | 2
16 |  | Durvju ailes apdare | tek.m | 66
17 |  | Durvju ailes gruntēšana, krāsošana 3 kārtas | tek.m | 66
18 | 10-00000 | 3. GRĪDAS
6 |  | Grīdas gruntēšana | m2 | 7.6
19 |  | Grīdas atjaunošana/labošana ar izlīdzinošo kārtu 30mm | m2 | 7.6
22 |  | Hidroizolācijas kārtas ierīkošana | m2 | 7.6
23 |  | Grīdas flīzēšana | m2 | 7.6
24 |  | Flīzes akmens masas 300*300*8 mm, saskaņot ar pasūtītāju | m2 | 7.6
25 |  | Flīžu līme | kg | 32
26 |  | Šuvju aizpildītājs | kg | 2.5
29 | 10-00000 | 4. SIENAS
30 |  | Starpsienu izbūve. Mitrumizturīgs ģipškartons x2 no katras puses, pirmās kārtas šuvju špaktelēšana, uz metāla karkasa (b=100mm), profilu solis 400mm, pildīts ar vati Paroc Extra | m2 | 22.7
31 |  | Sienu atsevišku vietu apmešana | m2 | 41.6
32 |  | Grunts | l | 14.7
33 |  | Apmetums | kg | 722.9
34 |  | Sienas virsmas gruntēšana | m2 | 72
35 |  | Hidroizolācijas kārtas ierīkošana | m2 | 72
36 |  | Sienu flīzēšana ar keramiskajām flīzēm un šuvju aizpildīšana | m2 | 72
37 |  | Sienas špaktelēšana | m2 | 36.54
38 |  | Sienas slīpēšana | m2 | 36.54
39 |  | Sienas gruntēšana | m2 | 36.54
40 |  | Sienas krāsošana 2x | m2 | 36.54
41 |  | Krāsa | m2 | 36.54
42 |  | Krāsas tonēšana gaišājā tonī | m2 | 36.54
43 |  | Sastatnes | m2 | 36.54
44 |  | Palīgmateriāli (plēves, stūrīši, akrils utt.) | m2 | 36.54
45 | 10-00000 | 5. GRIESTI
46 |  | Piekargriestu izbūve, plātnes 600x600 mitrumizturīgas | m2 | 7.6
47 |  | Palīgmateriāli | m2 | 7.6
48 |  | Sastatnes | m2 | 7.6
49 | 18-00000 | 6.ELEKTROAPGĀDE
50 |  | Kabelis NYM 3x1,5 | m | 55
51 |  | Kabelis NYM3,2,5 | m | 48
58 |  | LED apgaismojuma panelis z/a (600x600 mm, temperatūra 3000-4000 K) | gab. | 4
59 |  | Ugunsgrēka atklāšanas, apsardzes signalizācijas sistēmas pārbūve vietās, kur izbūvē piekargriestus | m2 | 7.6
60 |  | Kontaktligzda z/a ar zemējuma spaili 230V 16A IP20 | gab. | 2
62 |  | Slēdzis z/a 230V 10A IP20 | gab. | 2
63 |  | Montāžas kārbas | gab. | 4
64 |  | Evakuācijas lampa | gab. | 2
65 |  | 7. SANTEHNIKA
66 | 14-00000 | Ū1 ūdensapgādes tīkli
67 |  | Plastmasas c. ar šķiedrām dn20x1,9 | m | 20
68 |  | Plastmasas c. ar šķiedrām dn25x2,3 | m | 6
69 |  | Siltumizolācija b=9mm dn25 caurulei | m | 25
70 |  | Lodveida ventīlis d20 | gab. | 8
71 |  | Iekārtu noslēgventīļi d15 | gab. | 8
72 |  | Veidgabali, stiprinājumi | kpl | 1
73 | 14-00000 | T3 karstā ūdensvada tīkli
74 |  | Plastmasas c. ar šķiedrām 20x3.4 | m | 20
75 |  | Plastmasas c. ar šķiedrām 25x4.2 | m | 6
76 |  | Lodveida ventīlis d20 | gab. | 8
77 |  | Iekārtu noslēgventīļi d15 | gab. | 8
78 |  | Siltumizolācija b=20mm dn25 caurulei | gab. | 25
79 |  | Stiprinājumi, veidgabali | kpl | 1
80 | 16-00000 | K1 kanalizācijas tīkli
81 |  | PVC sadzīves kanalizācijas caurule dn110 | m | 6
82 |  | PVC sadzīves kanalizācijas caurule dn50 | m | 10
83 |  | Veidgabali, stiprinājumi | kpl | 1
84 |  | Ugunsdroša manžete dn110 | gb | 1
85 |  | Ugunsdroša manžete dn50 | gb | 1
86 |  | Caurumu urbšana pārsegumos, sienās | vietas | 4
87 |  | Santehnisko ierīču montāža | gb. | 2
88 |  | Klozetpods ar skalojamo kasti, komplektā ar vāku | gb. | 1
89 |  | Roku mazgātne komplektā ar sifonu | kpl. | 1
90 |  | Santehnisko ierīču montāža | gb. | 2
91 |  | Roku mazgātnes jaucējkrāns | gb. | 2
92 |  | Dušas jaucējkrāns ar dušas sietiņu | gb. | 3
93 |  | Grīdas trapu montāža | gb. | 3
94 |  | nerūsējošā tērauda traps Ø 100 mm | gb. | 3
95 |  | Dušas aizslietņa uzstādīšana | gb. | 3
96 |  | Papilddarbi | kpl. | 1
97 | 17-00000 | 8. VENTILĀCIJA
98 |  | Cinkotu skārda gaisa vadu 100mm montāža (t.sk veidgabali) | m | 6
99 |  | Nosūces ventilatora montāža | gb. | 3
100 |  | Nosūces ventilators ar gultņu motoru ar vārstu, 95m3/h, d=100 | gb. | 3
101 |  | Ventilācijas restu montāža durvīs | gb. | 3
102 |  | Ventilācijas reste 150x300 | gb. | 3
103 |  | Montāžas materiāli | kpl. | 1
Kopā
|  | Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi | [8 empty] | __%
Tiešās izmaksas kopā

## 1-5
Lokālā tāme Nr.1-5
Bibliotēkas telpu 010/1 un 2 remonts
Būves nosaukums: Skola
Objekta nosaukums: Auces vidusskolas telpu atjaunošana
Objekta adrese: Jura Mātera iela 11, Auce, Auces novads, LV-3708
Tāme sastādīta 2017. gada tirgus cenās | [10 empty] | Tāmes izmaksas |  | 0
Nr. | Kods | Darba | Mērvie-nība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
p.k. |  | nosaukums |  |  | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (eur/h) | darba alga (eur) | materiāli (eur) | mehā-nismi (eur) | kopā (eur) | darb-ietilpība (c/h) | darba alga (eur) | materiāli (eur) | mehā-nismi (eur) | kopā (eur)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 | 02-00000 | 1. DEMONTĀŽAS DARBI
2 |  | Sienu attīrīšana | m2 | 200.7
3 |  | Vienviru durvju demontāža | gb | 1
4 |  | Grīdas betona kārtas noslīpēšana 30 mm | m2 | 116.6
5 |  | Elektroinstalācijas demontāža | m2 | 200.7
6 |  | Būvgružu izvešana un utilizācija k=1,2 | m3 | 6
7 | 08-00000 | 2. DURVIS
9 |  | Bīdāmās priedes koka durvis ar pildiņiem, 1000x2000, slēdzene, ar montāžu | gab | 1
10 |  | Individuāli izgatavotas masīvkoka durvis 900x2100 slēdzene, ar montāžu | gab | 1
11 |  | Koka durvju klēdes montāža ar krāsošanu | kompl | 1
12 |  | Durvju atdures montāža | gab | 1
13 |  | Montāžas putas | gab | 1
14 |  | Durvju ailes apdare | tek.m | 38
15 |  | Durvju ailes gruntēšana, krāsošana 3 kārtas | tek.m | 38
16 | 10-00000 | 3. GRĪDAS
6 |  | Grīdas gruntēšana | m2 | 116.6
18 |  | Grīdas atjaunošana/labošana ar izlīdzinošo kārtu 30mm | m2 | 116.6
19 |  | Grīdas sagatavošana (gala špaktelēšana, slīpēšana 1 - 2mm) | m2 | 116.6
20 |  | Linoleja seguma ieklāšana (dekoratīvais linolejs Homogēns 43. klase), ieskaitot krāsota koka kājlīstes | m2 | 116.6
14 |  | Koka grīdlīstes krāsošana, montāža 60mm | m | 96.49
21 | 10-00000 | 4. SIENAS
22 |  | Starpsienu izbūve. Ģipškartons x2 no katras puses, pirmās kārtas šuvju špaktelēšana, uz metāla karkasa (b=100mm), profilu solis 400mm, pildīts ar vati Paroc Extra | m2 | 24.2
23 |  | Sienas špaktelēšana | m2 | 249.1
24 |  | Sienas slīpēšana | m2 | 249.1
25 |  | Sienas gruntēšana | m2 | 249.1
26 |  | Sienas krāsošana 2x | m2 | 249.1
27 |  | Krāsa | m2 | 249.1
28 |  | Krāsas tonēšana gaišājā tonī | m2 | 249.1
29 |  | Sastatnes | m2 | 249.1
30 |  | Palīgmateriāli (plēves, stūrīši, akrils utt.) | m2 | 249.1
24 |  | Sienas flīzēšana | m2 | 1.5
31 | 10-00000 | 5. GRIESTI
32 |  | Piekargriestu izbūve, plātnes 600x600 | m2 | 116.6
33 |  | Palīgmateriāli | m2 | 116.6
34 |  | Sastatnes | m2 | 116.6
35 | 18-00000 | 6.ELEKTROAPGĀDE
36 |  | Kabelis NYM 3x1,5 | m | 217
37 |  | Kabelis NYM3,2,5 | m | 219
38 |  | Sadalne Z/A 48 moduļu, IP20 ar N un PE kopnēm | gab. | 1
39 |  | Automātslēdzis 3f C32A | gab. | 4
40 |  | Automātslēdzis 1f C16A | gab. | 9
41 |  | Automātslēdzis 1f C10A | gab. | 3
42 |  | Automātslēdzis 1f C6A | gab. | 3
43 |  | Diferenciāla aizsardzība 1f 16A, 30mA | gab. | 2
44 |  | LED apgaismojuma panelis z/a (600x600 mm, temperatūra 3000-4000 K) | gab. | 30
45 |  | Ugunsgrēka atklāšanas, apsardzes signalizācijas sistēmas pārbūve vietās, kur izbūvē piekargriestus | m2 | 116.6
46 |  | Kontaktligzda z/a ar zemējuma spaili 230V 16A IP20 | gab. | 31
47 |  | Pārslēdzis z/a 230V 10A IP20 | gab. | 2
48 |  | Slēdzis z/a 230V 10A IP20 | gab. | 3
49 |  | Montāžas kārbas | gab. | 30
50 |  | Evakuācijas lampa | gab. | 2
51 |  | 9. SPECIALIZĒTI DARBI
52 |  | Ventilācijas šahtu apšūšana ar ģipškartonu uz metāla karkasa un apstrāde | m2 | 15.93
Kopā
|  | Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi | [8 empty] | __%
Tiešās izmaksas kopā

## 1-6
Lokālā tāme Nr.1-6
Koridors 3.st 010/3
Būves nosaukums: Skola
Objekta nosaukums: Auces vidusskolas telpu atjaunošana
Objekta adrese: Jura Mātera iela 11, Auce, Auces novads, LV-3708
Tāme sastādīta 2017. gada tirgus cenās | [10 empty] | Tāmes izmaksas |  | 0
Nr. | Kods | Darba | Mērvie-nība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
p.k. |  | nosaukums |  |  | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (eur/h) | darba alga (eur) | materiāli (eur) | mehā-nismi (eur) | kopā (eur) | darb-ietilpība (c/h) | darba alga (eur) | materiāli (eur) | mehā-nismi (eur) | kopā (eur)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 | 02-00000 | 1. DEMONTĀŽAS DARBI
2 |  | Sienu attīrīšana | m2 | 147.77
3 |  | Vienviru durvju demontāža | gb | 1
90 |  | Elektroinstalācijas demontāža | m2 | 147.77
6 |  | Būvgružu izvešana un utilizācija k=1,2 | m3 | 1
7 | 08-00000 | 2. DURVIS
8 |  | Bīdāmās priedes koka durvis ar pildiņiem, ar virsgaismu, 2100x3000, slēdzene, ar montāžu | gab | 1
13 |  | Montāžas putas | gab | 1
14 |  | Durvju ailes apdare | tek.m | 12
15 |  | Durvju ailes gruntēšana, krāsošana 3 kārtas | tek.m | 12
16 | 10-00000 | 3. GRĪDAS
17 |  | Parketa slīpēšana, labošana, gruntēšana, lakošana 2x | m2 | 77.4
14 |  | Koka grīdlīstes krāsošana, montāža 60mm | m | 42.6
21 | 10-00000 | 4. SIENAS
23 |  | Sienas špaktelēšana | m2 | 147.77
24 |  | Sienas slīpēšana | m2 | 147.77
25 |  | Sienas gruntēšana | m2 | 147.77
26 |  | Sienas krāsošana 2x | m2 | 147.77
27 |  | Krāsa | m2 | 147.77
28 |  | Krāsas tonēšana gaišājā tonī | m2 | 147.77
29 |  | Sastatnes | m2 | 147.77
30 |  | Palīgmateriāli (plēves, stūrīši, akrils utt.) | m2 | 147.77
31 | 10-00000 | 5. GRIESTI
32 |  | Piekargriestu izbūve, plātnes 600x600 | m2 | 77.4
33 |  | Palīgmateriāli | m2 | 77.4
34 |  | Sastatnes | m2 | 77.4
35 | 18-00000 | 6.ELEKTROAPGĀDE
36 |  | Kabelis NYM 3x1,5 | m | 211
37 |  | Kabelis NYM3,2,5 | m | 248
38 |  | Sadalne Z/A 48 moduļu, IP20 ar N un PE kopnēm | gab. | 1
39 |  | Automātslēdzis 3f C32A | gab. | 4
40 |  | Automātslēdzis 1f C16A | gab. | 9
41 |  | Automātslēdzis 1f C10A | gab. | 3
42 |  | Automātslēdzis 1f C6A | gab. | 3
43 |  | Diferenciāla aizsardzība 1f 16A, 30mA | gab. | 2
44 |  | LED apgaismojuma panelis z/a (600x600 mm, temperatūra 3000-4000 K) | gab. | 16
45 |  | Ugunsgrēka atklāšanas, apsardzes signalizācijas sistēmas pārbūve vietās, kur izbūvē piekargriestus | m2 | 77.4
46 |  | Kontaktligzda z/a ar zemējuma spaili 230V 16A IP20 | gab. | 6
47 |  | Pārslēdzis z/a 230V 10A IP20 | gab. | 2
48 |  | Slēdzis z/a 230V 10A IP20 | gab. | 2
49 |  | Montāžas kārbas | gab. | 10
50 |  | Evakuācijas lampa | gab. | 2
51 |  | 9. SPECIALIZĒTI DARBI
52 |  | Ventilācijas šahtu apšūšana ar ģipškartonu uz metāla karkasa un apstrāde | m2 | 11.47
Kopā
|  | Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi | [8 empty] | __%
Tiešās izmaksas kopā

## 1-7
Lokālā tāme Nr.1-7
Koridors 1.st 006/1 un 19 telpu remonts
Būves nosaukums: Skola
Objekta nosaukums: Auces vidusskolas telpu atjaunošana
Objekta adrese: Jura Mātera iela 11, Auce, Auces novads, LV-3708
Tāme sastādīta 2017. gada tirgus cenās | [10 empty] | Tāmes izmaksas
Nr. | Kods | Darba | Mērvie-nība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
p.k. |  | nosaukums |  |  | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (eur/h) | darba alga (eur) | materiāli (eur) | mehā-nismi (eur) | kopā (eur) | darb-ietilpība (c/h) | darba alga (eur) | materiāli (eur) | mehā-nismi (eur) | kopā (eur)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 | 02-00000 | 1. DEMONTĀŽAS DARBI
2 |  | Sienu attīrīšana | m2 | 387.36
5 |  | Divviru durvju demontāža | gb | 2
6 |  | Vienviru durvju demontāža | gb | 2
7 |  | Grīdas betona kārtas noslīpēšana 30 mm | m2 | 60.9
8 |  | Elektroinstalācijas demontāža | m2 | 387.36
9 |  | Būvgružu izvešana un utilizācija k=1,2 | m3 | 2
10 | 08-00000 | 2. DURVIS
11 |  | Durvis Alumīnija, divviru 1600x2200, slēdzene, ar montāžu | gab | 2
12 |  | Individuāli izgatavotas masīvkoka durvis 900x2100 slēdzene, ar montāžu | gab | 2
13 |  | Koka durvju klēdes montāža ar krāsošanu | kompl | 4
14 |  | Durvju atdures montāža | gab | 4
15 |  | Montāžas putas | gab | 4
16 |  | Durvju ailes apdare | tek.m | 68
17 |  | Durvju ailes gruntēšana, krāsošana 3 kārtas | tek.m | 68
18 | 10-00000 | 3. GRĪDAS
20 |  | Grīdas gruntēšana | m2 | 23.7
19 |  | Grīdas atjaunošana/labošana ar izlīdzinošo kārtu 30mm | m2 | 60.9
20 |  | Grīdas sagatavošana (gala špaktelēšana, slīpēšana 1 - 2mm) | m2 | 60.9
21 |  | Linoleja seguma ieklāšana (dekoratīvais linolejs Homogēns 43. klase), ieskaitot krāsota koka kājlīstes | m2 | 60.9
14 |  | Koka grīdlīstes krāsošana, montāža 60mm | m | 64.56
27 |  | Remontēt, špaktelēt esošās kāpnes un kāpņu laukumus | m2 | 16.74
28 |  | Pakāpienu un kāpņu laukumu apstrāde ar 2-komponentu epoksīda sistēmu Peran floor flakes vai ekvivalentu | m2 | 16.74
29 | 10-00000 | 4. SIENAS
34 |  | Sienas virsmas gruntēšana | m2 | 387.36
37 |  | Sienas špaktelēšana | m2 | 387.36
38 |  | Sienas slīpēšana | m2 | 387.36
39 |  | Sienas gruntēšana | m2 | 387.36
40 |  | Sienas krāsošana 2x | m2 | 387.36
41 |  | Krāsa | m2 | 387.36
42 |  | Krāsas tonēšana gaišājā tonī | m2 | 387.36
43 |  | Sastatnes | m2 | 387.36
44 |  | Palīgmateriāli (plēves, stūrīši, akrils utt.) | m2 | 387.36
45 | 10-00000 | 5. GRIESTI
46 |  | Piekargriestu izbūve, plātnes 600x600 | m2 | 60.9
47 |  | Palīgmateriāli | m2 | 60.9
48 |  | Sastatnes | m2 | 60.9
49 | 18-00000 | 6.ELEKTROAPGĀDE
50 |  | Kabelis NYM 3x1,5 | m | 267
51 |  | Kabelis NYM3,2,5 | m | 210
52 |  | Sadalne Z/A 48 moduļu, IP20 ar N un PE kopnēm | gab. | 1
53 |  | Automātslēdzis 3f C32A | gab. | 7
54 |  | Automātslēdzis 1f C16A | gab. | 17
55 |  | Automātslēdzis 1f C10A | gab. | 5
56 |  | Automātslēdzis 1f C6A | gab. | 5
57 |  | Diferenciāla aizsardzība 1f 16A, 30mA | gab. | 4
58 |  | LED apgaismojuma panelis z/a (600x600 mm, temperatūra 3000-4000 K) | gab. | 22
59 |  | Ugunsgrēka atklāšanas, apsardzes signalizācijas sistēmas pārbūve vietās, kur izbūvē piekargriestus | m2 | 76
60 |  | Kontaktligzda z/a ar zemējuma spaili 230V 16A IP20 | gab. | 18
61 |  | Pārslēdzis z/a 230V 10A IP20 | gab. | 3
62 |  | Slēdzis z/a 230V 10A IP20 | gab. | 2
63 |  | Montāžas kārbas | gab. | 24
64 |  | Evakuācijas lampa | gab. | 4
104 |  | 9. SPECIALIZĒTI DARBI
105 |  | Ventilācijas šahtu apšūšana ar ģipškartonu uz metāla karkasa un apstrāde | m2 | 77.14
106 |  | Kāpņu koka margu nomaiņa | tm | 36.18
107 |  | Vējtvera metāla (krāsots tuši brūns) jumta seguma nomaiņa, lietus ūdeņu savācējrenes (2m) un notekcaurules ( 2,5m) izbūve | m2 | 4.18
Kopā
|  | Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi | [8 empty] | __%
Tiešās izmaksas kopā

## 1-8
Lokālā tāme Nr.1-8
Koridors 1.st 006/9 telpas remonts
Būves nosaukums: Skola
Objekta nosaukums: Auces vidusskolas telpu atjaunošana
Objekta adrese: Jura Mātera iela 11, Auce, Auces novads, LV-3708
Tāme sastādīta 2017. gada tirgus cenās | [10 empty] | Tāmes izmaksas |  | 0
Nr. | Kods | Darba | Mērvie-nība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
p.k. |  | nosaukums |  |  | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (eur/h) | darba alga (eur) | materiāli (eur) | mehā-nismi (eur) | kopā (eur) | darb-ietilpība (c/h) | darba alga (eur) | materiāli (eur) | mehā-nismi (eur) | kopā (eur)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 | 02-00000 | 1. DEMONTĀŽAS DARBI
2 |  | Sienu attīrīšana | m2 | 97.6
9 |  | Vienviru durvju demontāža | gb | 9
7 |  | Grīdas betona kārtas noslīpēšana 30 mm | m2 | 23.7
8 |  | Elektroinstalācijas demontāža | m2 | 97.6
9 |  | Būvgružu izvešana un utilizācija k=1,2 | m3 | 2
10 | 08-00000 | 2. DURVIS
12 |  | Individuāli izgatavotas masīvkoka durvis 900x2100 slēdzene, ar montāžu | gab | 9
13 |  | Koka durvju klēdes montāža ar krāsošanu | kompl | 9
14 |  | Durvju atdures montāža | gab | 9
15 |  | Montāžas putas | gab | 4
16 |  | Durvju ailes apdare | tek.m | 135
17 |  | Durvju ailes gruntēšana, krāsošana 3 kārtas | tek.m | 135
18 | 10-00000 | 3. GRĪDAS
20 |  | Grīdas gruntēšana | m2 | 23.7
19 |  | Grīdas atjaunošana/labošana ar izlīdzinošo kārtu 30mm | m2 | 23.7
20 |  | Grīdas sagatavošana (gala špaktelēšana, slīpēšana 1 - 2mm) | m2 | 23.7
21 |  | Linoleja seguma ieklāšana (dekoratīvais linolejs Homogēns 43. klase), ieskaitot krāsota koka kājlīstes | m2 | 23.7
14 |  | Koka grīdlīstes krāsošana, montāža 60mm | m | 36.36
29 | 10-00000 | 4. SIENAS
34 |  | Sienas virsmas gruntēšana | m2 | 97.6
37 |  | Sienas špaktelēšana | m2 | 97.6
38 |  | Sienas slīpēšana | m2 | 97.6
39 |  | Sienas gruntēšana | m2 | 97.6
40 |  | Sienas krāsošana 2x | m2 | 97.6
41 |  | Krāsa | m2 | 97.6
42 |  | Krāsas tonēšana gaišājā tonī | m2 | 97.6
43 |  | Sastatnes | m2 | 97.6
44 |  | Palīgmateriāli (plēves, stūrīši, akrils utt.) | m2 | 97.6
45 | 10-00000 | 5. GRIESTI
46 |  | Piekargriestu izbūve, plātnes 600x600 | m2 | 23.7
47 |  | Palīgmateriāli | m2 | 23.7
48 |  | Sastatnes | m2 | 23.7
49 | 18-00000 | 6.ELEKTROAPGĀDE
50 |  | Kabelis NYM 3x1,5 | m | 113
51 |  | Kabelis NYM3,2,5 | m | 164.8
52 |  | Sadalne Z/A 48 moduļu, IP20 ar N un PE kopnēm | gab. | 1
53 |  | Automātslēdzis 3f C32A | gab. | 7
54 |  | Automātslēdzis 1f C16A | gab. | 17
55 |  | Automātslēdzis 1f C10A | gab. | 5
56 |  | Automātslēdzis 1f C6A | gab. | 5
57 |  | Diferenciāla aizsardzība 1f 16A, 30mA | gab. | 4
58 |  | LED apgaismojuma panelis z/a (600x600 mm, temperatūra 3000-4000 K) | gab. | 13
59 |  | Ugunsgrēka atklāšanas, apsardzes signalizācijas sistēmas pārbūve vietās, kur izbūvē piekargriestus | m2 | 23.7
60 |  | Kontaktligzda z/a ar zemējuma spaili 230V 16A IP20 | gab. | 6
61 |  | Pārslēdzis z/a 230V 10A IP20 | gab. | 2
63 |  | Montāžas kārbas | gab. | 8
64 |  | Evakuācijas lampa | gab. | 2
104 |  | 9. SPECIALIZĒTI DARBI
105 |  | Ventilācijas šahtu apšūšana ar ģipškartonu uz metāla karkasa un apstrāde | m2 | 37.4
Kopā
|  | Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi | [8 empty] | __%
Tiešās izmaksas kopā